ANEXO FORMATO COMPONENTE FORMATIVO

| PROGRAMA DE FORMACIÓN | Planificación de acciones para el desarrollo de estudios de caudales ambientales en Colombia. |
| --- | --- |

| COMPETENCIA | 280201247. Mantener sistema de captación de acuerdo con guía técnica y normativa. | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | 280201247-01. Interpretar los requisitos de aplicación de metodologías destinadas a determinar el caudal ambiental conforme a la normativa técnica vigente. |
| --- | --- | --- | --- |

| NÚMERO DEL COMPONENTE FORMATIVO | 01 |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL COMPONENTE FORMATIVO | Identificación del alcance del estudio de caudales ambientales |
| BREVE DESCRIPCIÓN | Este componente desarrolla los fundamentos conceptuales, técnicos y normativos necesarios para comprender el alcance de los estudios de caudal ambiental como instrumento para la gestión integral del recurso hídrico. Se abordan los conceptos de caudal y caudal ambiental, los enfoques hidrológico, hidráulico y holístico utilizados en su estimación, así como los requisitos técnicos y legales vigentes en Colombia. Este componente proporciona al aprendiz las herramientas necesarias para identificar el alcance, los criterios técnicos y las metodologías aplicables en estudios de caudal ambiental, de acuerdo con la normativa ambiental colombiana y las buenas prácticas internacionales. |
| PALABRAS CLAVE | Caudal ambiental, metodologías para el cálculo del caudal ambiental |

| ÁREA OCUPACIONAL | GESTIÓN DE TECNOLOGÍA Y TALENTO DIGITAL. |
| --- | --- |
| IDIOMA | Español. |

# TABLA DE CONTENIDOS

Contenido

A.	TABLA DE CONTENIDOS	2

B.	INTRODUCCIÓN	3

1.	Caudal ambiental	4

1.1 ¿Qué es el caudal ambiental?	4

1.2 ¿Cómo se estima el caudal ambiental?	5

1.3 Requisitos técnicos y normativos para la estimación del caudal ambiental en Colombia	10

1.4 Medición del caudal ambiental y estudios de referencia en Colombia y el mundo	14

2.	Metodologías para el cálculo de caudal ambiental	19

2.1 Clasificación y tipos de metodologías para el cálculo del caudal ambiental	20

2.2 Nivel de complejidad de las metodologías para la estimación del caudal ambiental	24

2.3 Información requerida para la estimación del caudal ambiental	30

2.4 Casos de aplicación de metodologías para la estimación del caudal ambiental	35

2.5 Análisis del caso: selección de la metodología para estimar el caudal ambiental	39

3.	SÍNTESIS	41

4.	ACTIVIDADES DIDÁCTICAS	42

5.	GLOSARIO	42

6.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	43

7.	CONTROL DEL DOCUMENTO	44

8.	CONTROL DE CAMBIOS	44

# INTRODUCCIÓN

La sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos depende, en gran medida, del mantenimiento de un régimen de flujo que permita conservar sus procesos ecológicos y su funcionalidad. Los organismos que habitan ríos, quebradas, lagos y humedales se han desarrollado bajo patrones naturales de variación hidrológica, determinados por la magnitud, duración, frecuencia, oportunidad y tasa de variación de los caudales. Estas características intervienen en procesos fundamentales como la reproducción de peces, la dispersión de semillas, la conectividad entre ecosistemas, el transporte de sedimentos, la renovación de nutrientes y el mantenimiento de hábitats acuáticos (Richter et al., 1997; King et al., 2008). Sin embargo, actividades como la regulación mediante presas, la extracción y derivación de agua, la expansión urbana y las transformaciones asociadas al cambio climático pueden alterar este régimen y afectar la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas. Ante esta situación, se han desarrollado diversas metodologías para determinar las condiciones de flujo necesarias para conservar la funcionalidad ecológica de los sistemas acuáticos, cuya selección depende de las características del sistema, los objetivos del estudio y la información disponible (King et al., 1999; Acreman et al., 2014).

En este contexto, la identificación del alcance constituye una etapa fundamental para orientar el estudio de caudales ambientales, ya que permite reconocer el sistema hídrico objeto de análisis, sus características y condiciones de referencia, los posibles factores de alteración, los objetivos del estudio y los requerimientos de información. En Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) han establecido orientaciones para la estimación del caudal ambiental bajo un enfoque que reconoce la importancia de conservar la dinámica del régimen natural de flujo y no únicamente un valor mínimo de caudal. Por ello, delimitar adecuadamente el alcance permite establecer una base técnica para seleccionar las metodologías, variables y criterios de análisis pertinentes, de acuerdo con las condiciones ambientales e hidrológicas del territorio, y orientar de manera coherente las etapas posteriores del estudio.

- DESARROLLO DE CONTENIDOS

# Caudal ambiental

¿Qué ocurre cuando cambia el flujo de un río?

Imagine un río cuyo caudal ha disminuido considerablemente debido a la captación de agua para diferentes actividades. A primera vista, podría parecer suficiente con garantizar que siempre permanezca una determinada cantidad de agua en el cauce. Sin embargo, ¿sería suficiente para conservar los peces, la vegetación, los hábitats, el transporte de sedimentos y los demás procesos que hacen posible el funcionamiento del ecosistema?

La respuesta permite comprender la importancia del caudal ambiental. Para garantizar el uso sostenible del recurso hídrico y conservar la estructura, el funcionamiento y la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos, es necesario considerar un régimen de caudales que permita atender las necesidades ambientales sin desconocer los diferentes usos del agua. Por ello, el caudal ambiental constituye una herramienta fundamental para la planificación y gestión integral del recurso hídrico y orienta la toma de decisiones relacionadas con proyectos de aprovechamiento del agua, obras hidráulicas y procesos de licenciamiento ambiental.

## 1.1 ¿Qué es el caudal ambiental?

Para comprender este concepto, primero es necesario reconocer qué se entiende por caudal. Este corresponde al volumen de agua que atraviesa una sección transversal de un cauce en una unidad de tiempo y generalmente se expresa en metros cúbicos por segundo (m³/s). Es una de las principales variables utilizadas para describir el comportamiento de un río y refleja el resultado de procesos como la precipitación, la infiltración, la evapotranspiración, el almacenamiento superficial y subterráneo, la escorrentía y los aportes de los afluentes.

Sin embargo, un río no mantiene siempre el mismo caudal. Este cambia diariamente, durante las diferentes épocas del año y entre unos años y otros, como respuesta a la variabilidad climática y a las características de la cuenca. Este comportamiento natural constituye el régimen hidrológico, entendido como el patrón de variación de los caudales a lo largo del tiempo.

El régimen natural de flujo: mucho más que una cantidad de agua

El régimen natural de flujo presenta cinco atributos fundamentales:

- Magnitud: cantidad de agua que circula por el cauce.

- Frecuencia: número de veces que ocurre un determinado evento de caudal.

- Duración: tiempo durante el cual se mantiene una condición de flujo.

- Oportunidad: momento en que ocurre un determinado evento de caudal.

- Tasa de cambio: velocidad con la que aumenta o disminuye el caudal.

Estos atributos están relacionados con la disponibilidad de hábitats, la conectividad entre ecosistemas, el transporte de sedimentos, la calidad del agua y otros procesos ecológicos. Por esta razón, una modificación significativa del régimen natural puede generar cambios en la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas fluviales.

Pregúntese: si dos ríos presentan el mismo caudal promedio, ¿significa que funcionan de la misma manera?

No necesariamente. La forma en que ese caudal cambia en el tiempo también es determinante para el ecosistema.

Del caudal natural al caudal ambiental

A partir de esta comprensión surge el concepto de caudal ambiental, entendido como el régimen de agua necesario para mantener los ecosistemas acuáticos y los beneficios que estos proporcionan a la sociedad, en contextos donde existen diferentes usos y demandas del recurso hídrico. Por tanto, el caudal ambiental no se limita a establecer un valor mínimo, sino que busca conservar una dinámica hidrológica que permita mantener los procesos ecológicos y los servicios ecosistémicos.

En Colombia, la metodología para la estimación del caudal ambiental incorpora este enfoque ecosistémico y orienta su determinación hacia la conservación de la condición ecológica del cuerpo de agua mediante la preservación de componentes esenciales del régimen natural de flujo. De esta manera, el análisis supera la idea de garantizar únicamente un volumen mínimo y considera la dinámica hidrológica necesaria para mantener la funcionalidad ecológica de los sistemas acuáticos.

## 1.2 ¿Cómo se estima el caudal ambiental?

Comprender el concepto de caudal ambiental conduce a una segunda pregunta: ¿cómo determinar el régimen de flujo que necesita un ecosistema?

La respuesta ha evolucionado con el desarrollo del conocimiento científico. Las primeras metodologías se concentraron principalmente en variables hidrológicas y asumían que conservar un porcentaje del caudal natural podía ser suficiente. Posteriormente, se incorporaron variables hidráulicas relacionadas con la profundidad, la velocidad y las características físicas del hábitat. Más adelante surgieron enfoques que integran información hidrológica, hidráulica, geomorfológica, ecológica, socioeconómica y de gobernanza.

Actualmente, las metodologías pueden agruparse en cuatro grandes enfoques:

Hidrológico → Hidráulico → Eco hidráulico → Holístico

Esta evolución muestra cómo la estimación del caudal ambiental pasó de preguntarse “¿cuánta agua hay?” a plantear preguntas más amplias como “¿qué condiciones genera ese flujo en el hábitat?”, “¿cómo responden los organismos?” y “¿qué régimen permite mantener el funcionamiento del sistema socio ecológico?”.

REVISAR SI SE PUEDE REALIZAR UN ACORDEON VERTICAL CON LOS ENFOQUES

Enfoque hidrológico

El enfoque hidrológico constituye uno de los grupos de metodologías más antiguos y utilizados, especialmente en estudios preliminares. Se fundamenta en el análisis estadístico de series históricas de caudales para establecer un régimen de flujo asociado con un determinado nivel de conservación ecológica.

Entre las variables utilizadas se encuentran:

- caudal medio anual.

- caudal medio mensual.

- curvas de duración de caudales.

- percentiles hidrológicos.

- índices de alteración hidrológica.

- frecuencia de eventos extremos.

- duración de crecientes y estiajes.

Entre los métodos asociados con este enfoque se encuentran Tennant o Montana, Tessmann, Escocés, Suizo, Asturiano, curvas de permanencia, Q95 y 7Q10. En Colombia, indicadores como Q95 y 7Q10 han sido utilizados en aproximaciones iniciales; sin embargo, por sí solos presentan limitaciones para valorar integralmente la funcionalidad ecológica de un río.

¿Cuándo puede ser útil?
Cuando se requiere una aproximación inicial y existe principalmente información histórica de caudales. Su aplicación demanda menos información y recursos que otros enfoques, lo que facilita su utilización en estudios exploratorios y de diagnóstico.

¿Cuál es su principal limitación?
No considera directamente la respuesta de las especies, las características del hábitat, los aspectos geomorfológicos ni otros factores ecológicos. Estas limitaciones son especialmente importantes en ríos cuyo régimen ha sido altamente modificado por embalses o derivaciones.

Enfoque hidráulico

El enfoque hidráulico amplía el análisis al reconocer que los organismos acuáticos dependen de las condiciones físicas que genera el flujo. Por ello, estudia cómo diferentes caudales modifican variables como la profundidad, la velocidad del agua, el ancho del cauce, el perímetro mojado, la tensión de corte, la rugosidad y la conectividad lateral.

Una variable de interés es el perímetro mojado, que corresponde a la longitud del cauce que permanece en contacto con el agua. Cuando el caudal disminuye significativamente, este también puede reducirse, afectando la disponibilidad de hábitats para diferentes organismos. Asimismo, pueden emplearse modelos hidráulicos unidimensionales o bidimensionales para analizar los cambios en la profundidad y velocidad del flujo.

Su principal ventaja consiste en establecer una relación más directa entre el caudal y las características físicas del hábitat. No obstante, un hábitat físicamente adecuado no garantiza por sí mismo la presencia o supervivencia de una especie, debido a que también intervienen factores como la competencia, la reproducción, la migración, la calidad del agua y la disponibilidad de alimento.

Enfoque eco hidráulico

El enfoque eco hidráulico integra conocimientos de hidrología, hidráulica y ecología. Su propósito es analizar cómo las variaciones del caudal afectan la disponibilidad de hábitat para especies indicadoras, mediante modelos de simulación que relacionan las condiciones físicas del cauce con los requerimientos de los organismos.

Una metodología reconocida dentro de este enfoque es el Physical Habitat Simulation System (PHABSIM), que combina modelos hidráulicos, curvas de preferencia de hábitat y requerimientos ecológicos de especies objetivo. El resultado permite estimar la superficie útil de hábitat disponible bajo diferentes escenarios de caudal. Actualmente, estas evaluaciones pueden complementarse con herramientas como HEC-RAS, sistemas de información geográfica y modelos de hábitat.

Su principal fortaleza es la posibilidad de realizar evaluaciones con mayor precisión ecológica, incluso por especies y bajo diferentes escenarios. Sin embargo, requiere campañas de campo, equipos especializados, información biológica detallada y una mayor inversión económica.

Enfoque holístico

El enfoque holístico representa una perspectiva integral para la estimación del caudal ambiental. Considera el río como un sistema socio ecológico complejo, en el que interactúan procesos hidrológicos, geomorfológicos, ecológicos, económicos y culturales.

Desde esta perspectiva, el objetivo no consiste únicamente en conservar determinadas especies, sino en mantener el funcionamiento integral del ecosistema y los servicios ambientales que este proporciona a la sociedad.

Entre las metodologías asociadas con este enfoque se encuentran:

- Building Block Methodology (BBM).

- Downstream Response to Imposed Flow Transformation (DRIFT).

- Ecological Limits of Hydrologic Alteration (ELOHA).

- Benchmarking Method.

- Expert Panel Assessment.

Por ejemplo, la metodología BBM propone construir el régimen ambiental mediante diferentes bloques hidrológicos, como caudales base, pulsos de caudal, crecientes estacionales e inundaciones extraordinarias. Cada uno puede cumplir funciones ecológicas relacionadas con la reproducción de peces, el transporte de sedimentos, la recarga de humedales, la dispersión de semillas y el mantenimiento de la conectividad ecológica.

En Colombia, la metodología propuesta por el IDEAM incorpora principios de este enfoque al integrar elementos como el régimen natural de flujo, la condición ecológica, los servicios ecosistémicos, la información hidrológica e hidráulica, los componentes biológicos, la participación institucional y la gestión adaptativa.

Importante

Los cuatro enfoques no deben entenderse como opciones completamente aisladas. Cada uno responde a diferentes necesidades de información, niveles de análisis y condiciones del sistema hídrico.

- Hidrológico: ¿cómo se comporta el caudal?

- Hidráulico: ¿qué condiciones físicas genera el caudal?

- Eco hidráulico: ¿cómo responden los organismos y sus hábitats?

- Holístico: ¿cómo interactúan los componentes ecológicos y sociales del sistema?

Tabla 1. Comparación de los enfoques para cálculo de caudal ambiental

| Enfoque | Información requerida | Nivel de complejidad | Precisión ecológica | Aplicación recomendada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrológico | Series históricas de caudales. | Baja. | Baja. | Estudios preliminares y cuencas con información limitada. |
| Hidráulico | Caudales y geometría del cauce. | Media. | Media. | Estudios locales de hábitat físico. |
| Eco hidráulico | Hidrología, hidráulica y biología. | Alta. | Alta. | Licenciamiento ambiental y conservación de especies. |
| Holístico | Información hidrológica, hidráulica, ecológica, geomorfológica y socioeconómica. | Muy alta. | Muy alta. | Gestión integral de cuencas, planificación hídrica y evaluación ambiental. |

La evolución de los enfoques para la estimación del caudal ambiental refleja el tránsito desde métodos basados exclusivamente en la cantidad de agua hacia metodologías que reconocen la complejidad de los ecosistemas fluviales y la necesidad de integrar múltiples disciplinas. Aunque los métodos hidrológicos continúan siendo útiles en estudios exploratorios, las tendencias internacionales y la normativa colombiana favorecen enfoques holísticos que consideran el régimen natural de flujo, la condición ecológica deseada y los servicios ecosistémicos como elementos centrales de la gestión sostenible del recurso hídrico.

## 1.3 Requisitos técnicos y normativos para la estimación del caudal ambiental en Colombia

La estimación del caudal ambiental en Colombia se desarrolla dentro de un marco técnico y normativo orientado a garantizar que el aprovechamiento del recurso hídrico sea compatible con la conservación de los ecosistemas acuáticos. Por esta razón, antes de definir un régimen de caudal ambiental es necesario reconocer las disposiciones que orientan su determinación y establecer los requerimientos de información que debe considerar el estudio.

¿Por qué es importante conocer el marco normativo?

La gestión del recurso hídrico en Colombia ha evolucionado desde un enfoque centrado principalmente en el aprovechamiento del agua hacia una perspectiva de gestión integral, en la que los ecosistemas acuáticos son reconocidos como elementos fundamentales para el bienestar de las comunidades y el desarrollo sostenible.

En este contexto, la estimación del caudal ambiental constituye un instrumento técnico y normativo que permite analizar las condiciones hidrológicas necesarias para conservar la estructura, el funcionamiento y la capacidad de recuperación de los ecosistemas acuáticos frente a las intervenciones sobre el recurso hídrico.

Fundamento constitucional

La Constitución Política de Colombia de 1991 establece principios relacionados con la protección de los recursos naturales y del ambiente que sirven como fundamento para la gestión del recurso hídrico.

Entre ellos se encuentran:

- Artículo 8: establece el deber del Estado y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación.

- Artículo 79: reconoce el derecho a disfrutar de un ambiente sano y establece el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente.

- Artículo 80: dispone que el Estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución.

- Artículo 95: establece como deber de las personas proteger los recursos naturales y velar por la conservación de un ambiente sano.

Estos principios constituyen una base para las acciones de planificación, administración y conservación del recurso hídrico.

Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico

La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, adoptada en 2010, plantea una gestión del agua orientada hacia el desarrollo sostenible, considerando la cuenca hidrográfica como unidad fundamental de planificación y promoviendo la participación de los diferentes actores relacionados con el recurso.

Entre sus propósitos se encuentran garantizar el abastecimiento de agua, proteger los ecosistemas asociados al recurso hídrico, mejorar la calidad del agua, fortalecer la gobernanza y promover su uso eficiente.

Desde esta perspectiva, la conservación de las condiciones hidrológicas necesarias para el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos constituye un elemento fundamental de la gestión integral del recurso.

Decreto 1076 de 2015

El Decreto 1076 de 2015 reúne disposiciones relacionadas con el sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible y establece lineamientos para la administración y gestión de los recursos naturales, incluido el recurso hídrico.

Su aplicación se relaciona con aspectos como las concesiones de agua, los permisos de ocupación de cauces, las licencias ambientales, la planificación del recurso hídrico y la evaluación ambiental de proyectos.

Aunque el decreto no establece una metodología específica para calcular el caudal ambiental, sus disposiciones orientan hacia el uso sostenible del agua y la prevención del deterioro de los ecosistemas. En este contexto, los estudios de caudal ambiental aportan información técnica para la toma de decisiones relacionadas con proyectos que requieren el aprovechamiento o intervención del recurso hídrico.

Metodología de la ANLA para proyectos con licencia ambiental

En 2013 se desarrolló una metodología orientada a la determinación del caudal ambiental en proyectos sujetos a licenciamiento ambiental. Esta propuesta incorporó de manera conjunta componentes hidrológicos, hidráulicos y ecológicos.

El procedimiento contempla actividades como la recopilación y revisión de información hidrológica e hidráulica, el análisis de las condiciones climáticas, la clasificación hidrológica, la estimación de valores como Q95 y 7Q10, la formulación inicial del caudal, la evaluación hidráulica y ecológica y la validación biológica.

Este enfoque representó un avance al considerar diferentes variables del sistema y no limitar la estimación del caudal a un único indicador hidrológico.

Guía metodológica IDEAM-MADS

La Guía metodológica para la estimación del caudal ambiental, desarrollada conjuntamente por el IDEAM y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 2017, plantea un cambio conceptual importante: pasar de la identificación de un caudal mínimo hacia la determinación de un régimen de caudal ambiental.

La metodología considera como principios fundamentales la conservación del régimen natural de caudales, el mantenimiento de la condición ecológica y la preservación de los servicios ecosistémicos.

Para ello, establece dos niveles de trabajo:

| REALIZAR SLIDERS |  |
| --- | --- |
| Nivel 1. Estimación del caudal ambiental | Comprende diferentes fases relacionadas con el levantamiento y caracterización de información hidrológica, hidráulica, geomorfológica, ecológica y socioeconómica; la estimación del régimen de caudal y la evaluación de los servicios ecosistémicos asociados. |
| Nivel 2. Gestión del caudal ambiental | Está relacionado con la implementación, seguimiento, monitoreo y manejo adaptativo del régimen de caudal ambiental, de acuerdo con las condiciones y resultados obtenidos durante el proceso. De esta manera, la estimación no se entiende como un resultado aislado, sino como parte de un proceso de gestión que puede ajustarse a partir del seguimiento de las condiciones del ecosistema. |

Metodología para la estimación del caudal ambiental en el río Bogotá

En 2019 se desarrolló una metodología aplicada al río Bogotá, tomando como referencia los principios de la guía nacional y considerando las condiciones particulares de una cuenca altamente intervenida.

Esta propuesta presta especial atención a los atributos del régimen natural de caudales: magnitud, frecuencia, duración, oportunidad y tasa de cambio. Asimismo, establece objetivos ambientales diferenciados de acuerdo con los segmentos del río y contempla escenarios de manejo orientados a la recuperación progresiva de la funcionalidad ecológica.

Resolución 2130 de 2019

La Resolución 2130 de 2019 adopta la metodología correspondiente para la estimación del caudal ambiental y establece un referente técnico para proyectos, obras o actividades que puedan modificar el régimen natural de caudales.

Su aplicación contribuye a fortalecer la articulación entre las autoridades ambientales, el IDEAM y los usuarios del recurso hídrico, promoviendo criterios técnicos para la estimación y gestión del caudal ambiental.

Estudios ambientales y licenciamiento

Los proyectos sujetos a licenciamiento ambiental deben considerar la caracterización de las condiciones hidrológicas del área de influencia y evaluar los posibles efectos de las intervenciones sobre los ecosistemas acuáticos.

En este contexto, los estudios de caudal ambiental pueden aportar información para instrumentos como los estudios de impacto ambiental, el diagnóstico ambiental de alternativas, los planes de manejo ambiental y los programas de seguimiento y monitoreo.

La información debe analizarse de manera integrada, considerando las características hidrológicas, hidráulicas, biológicas y socioeconómicas del territorio.

Información técnica requerida para el estudio

Para desarrollar un estudio de caudal ambiental es necesario contar con información suficiente y pertinente sobre las condiciones del sistema hídrico. Entre los principales componentes se encuentran:

REALIZAR TARJETAS

- Información hidrológica: registros históricos de caudales, precipitación, evapotranspiración, curvas de duración y balance hídrico.

- Información hidráulica: geometría del cauce, secciones transversales, velocidades, profundidades y rugosidad.

- Información geomorfológica: transporte de sedimentos, estabilidad del cauce, dinámica fluvial y conectividad.

- Información ecológica: peces, macroinvertebrados, vegetación ribereña, hábitats y especies prioritarias.

- Información fisicoquímica: temperatura, oxígeno disuelto, conductividad, pH, sólidos suspendidos y nutrientes.

- Información socioeconómica: usos del agua, comunidades, actividades productivas y servicios ecosistémicos.

La integración de esta información permite construir una visión amplia del sistema y proporciona elementos técnicos para definir un régimen de caudal ambiental acorde con las condiciones del territorio.

## 1.4 Medición del caudal ambiental y estudios de referencia en Colombia y el mundo

Para determinar un régimen de caudal ambiental es necesario conocer cómo se comporta el agua en el cauce y cómo sus variaciones se relacionan con el funcionamiento del ecosistema. Por esta razón, la medición del caudal constituye una actividad fundamental dentro de los estudios ambientales, ya que permite obtener información sobre el comportamiento del flujo y analizar las condiciones necesarias para conservar los ecosistemas acuáticos.

Medir el caudal ambiental no significa únicamente determinar cuánta agua circula por un río. También implica caracterizar su régimen natural y reconocer cómo cambian sus caudales en diferentes momentos. Para ello, se consideran aspectos como la magnitud, frecuencia, duración, oportunidad y tasa de cambio del flujo, debido a su relación con procesos ecológicos como el transporte de sedimentos, la conectividad de los hábitats y la dinámica de las comunidades acuáticas.

¿Qué información se obtiene al medir el caudal?

La medición del caudal permite recopilar información necesaria para caracterizar el régimen de flujo, identificar posibles alteraciones hidrológicas y analizar diferentes escenarios de manejo del recurso hídrico.

Durante un estudio pueden desarrollarse actividades como:

- Levantamiento de información hidrológica e hidráulica.

- Realización de aforos y medición de velocidades del flujo.

- Análisis de series históricas de caudales.

- Caracterización geomorfológica del cauce.

- Evaluación de variables fisicoquímicas del agua.

- Caracterización de los ecosistemas y comunidades biológicas.

- Modelación hidrológica e hidráulica.

- Evaluación de escenarios de alteración del régimen de caudales.

¿Cómo se mide el caudal?

La selección del método de medición depende de las características del río, la precisión requerida, los equipos disponibles y las condiciones encontradas durante el trabajo de campo.

Uno de los procedimientos tradicionales es el método área-velocidad, que permite calcular el caudal mediante la relación:

Q = A × V

Donde:

- Q: caudal (m³/s).

- A: área transversal del cauce (m²).

- V: velocidad media del agua (m/s).

Para aplicar este método, la sección transversal del cauce se divide en segmentos. En cada uno se determina el área y se mide la velocidad del agua. Posteriormente, se calculan los caudales parciales y se obtiene el caudal total.

¿Qué instrumento se puede utilizar?

Uno de los instrumentos tradicionales es el molinete hidrométrico, cuya hélice gira de acuerdo con la velocidad del flujo. Es un equipo práctico y de amplia utilización, aunque puede presentar limitaciones en ríos muy profundos o durante crecientes.

Otra alternativa es el Perfilador Acústico Doppler (ADCP), utilizado para realizar aforos de alta precisión. Este equipo emplea el efecto Doppler para determinar la velocidad del flujo a diferentes profundidades y permite obtener información del perfil de velocidades y del área transversal del cauce.

También existen métodos más sencillos, como los aforos mediante flotadores, útiles principalmente para actividades educativas o estudios exploratorios, y métodos de dilución de trazadores, empleados especialmente en determinados ríos de montaña y condiciones de flujo turbulento o geometría irregular.

¿De dónde provienen los datos hidrológicos?

Las estaciones hidrométricas constituyen una fuente fundamental para conocer el comportamiento del régimen de flujo. En Colombia, la red hidrológica nacional es operada principalmente por el IDEAM y permite registrar variables como nivel del río, caudal, precipitación, temperatura, sedimentos y calidad del agua.

Los registros obtenidos durante periodos prolongados permiten construir series temporales que posteriormente pueden utilizarse para realizar análisis de frecuencia, construir curvas de duración, calcular indicadores hidrológicos, desarrollar modelos y apoyar la estimación del caudal ambiental.

¿Por qué no basta con conocer el nivel del río?

Las estaciones hidrométricas normalmente registran el nivel del agua. Para convertir esta información en caudal se utilizan las curvas de gasto, que relacionan el nivel del agua con el caudal correspondiente.

Estas curvas se construyen a partir de diferentes campañas de aforo realizadas bajo distintas condiciones hidrológicas. Su confiabilidad depende, entre otros aspectos, de la cantidad de aforos disponibles, la estabilidad del cauce y la representatividad de las condiciones hidrológicas.

¿Cómo se analiza la disponibilidad del caudal?

Una herramienta utilizada para analizar el comportamiento de los caudales son las curvas de duración del caudal. Estas representan el porcentaje del tiempo durante el cual un determinado caudal es igualado o superado.

Por ejemplo:

- Q95: caudal que es igualado o superado durante el 95 % del tiempo.

- Q90: caudal que es igualado o superado durante el 90 % del tiempo.

Estos indicadores han sido utilizados como aproximaciones al caudal ecológico. Sin embargo, no permiten por sí solos representar toda la complejidad del régimen natural de flujo, por lo que deben interpretarse dentro de un análisis más amplio.

¿Qué ocurre cuando no existen suficientes registros?

En algunos territorios no se dispone de series históricas suficientes para caracterizar directamente el comportamiento del río. En estos casos, pueden utilizarse modelos hidrológicos para simular diferentes procesos y escenarios.

Entre las herramientas mencionadas en los estudios se encuentran:

REALIZAR TARJETAS

- HEC-HMS: permite simular procesos de lluvia-escorrentía y apoyar la estimación de caudales, crecientes y balances hídricos.

- SWAT: permite analizar aspectos relacionados con hidrología, uso del suelo, erosión, sedimentos y calidad del agua.

- WEAP: permite analizar la oferta y demanda hídrica, escenarios futuros y asignación del recurso.

- HEC-RAS: se emplea principalmente para modelación hidráulica y permite analizar variables como profundidades, velocidades, inundaciones, hábitat hidráulico y transporte de sedimentos.

¿Cómo se identifica una alteración del régimen de flujo?

Para analizar los cambios producidos en el régimen natural de un río pueden utilizarse indicadores hidrológicos. Entre ellos se encuentran los Indicators of Hydrologic Alteration (IHA), que permiten analizar cinco componentes principales:

- Magnitud.

- Frecuencia.

- Duración.

- Oportunidad.

- Tasa de cambio.

Estos indicadores permiten comparar las condiciones naturales y alteradas del régimen de flujo y analizar el grado de modificación asociado a las actividades humanas.

Explore el pódcast ¿Qué experiencias existen en otros países? y conozca los avances internacionales en la gestión del caudal ambiental.

# Metodologías para el cálculo de caudal ambiental

En este capítulo se presentan las principales metodologías empleadas a nivel nacional e internacional para el cálculo del caudal ambiental, clasificadas de acuerdo con sus fundamentos técnicos, los requerimientos de información y el nivel de complejidad asociado con su aplicación.

La determinación del caudal ambiental constituye uno de los principales desafíos técnicos de la gestión integrada del recurso hídrico. A diferencia de otros parámetros hidrológicos, no existe un valor único y universal que permita garantizar la conservación de todos los ecosistemas acuáticos, debido a que cada río presenta condiciones hidrológicas, geomorfológicas, ecológicas y socioeconómicas particulares.

Durante las últimas cinco décadas se han desarrollado más de doscientas metodologías para estimar el caudal ambiental, las cuales difieren en sus fundamentos conceptuales, requerimientos de información, complejidad técnica, costos y nivel de precisión. Estas metodologías han evolucionado desde enfoques basados principalmente en registros y estadísticas hidrológicas hasta aproximaciones holísticas que integran procesos físicos, biológicos y sociales. Esta evolución ha permitido avanzar hacia la definición de regímenes ambientales de flujo que respondan a objetivos específicos de conservación y desarrollo sostenible (King et al., 1999; Acreman et al., 2014).

En Colombia, la metodología desarrollada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM adopta un enfoque jerárquico que permite seleccionar y combinar diferentes métodos de acuerdo con la disponibilidad de información y el nivel de complejidad del sistema fluvial. En este sentido, la selección de una metodología no depende exclusivamente de criterios técnicos, sino también del objetivo del estudio, la escala espacial, el grado de intervención del río, las características del ecosistema y los recursos disponibles para su ejecución.

## 2.1 Clasificación y tipos de metodologías para el cálculo del caudal ambiental

Las metodologías para estimar el caudal ambiental pueden clasificarse de acuerdo con el tipo de información utilizada, los procesos considerados y el nivel de integración de las variables ecológicas. Una de las clasificaciones más reconocidas es la propuesta por Tharme (2003) y complementada posteriormente por King et al. (2008), que permite diferenciar los métodos según sus fundamentos y requerimientos de información.

De acuerdo con esta clasificación, las metodologías pueden agruparse en cinco categorías principales: hidrológicas, hidráulicas, de simulación de hábitat, holísticas y ecohidráulicas.

Explore el pódcast Métodos hidrológicos y conozca cómo se utilizan para estimar el caudal ambiental.

¿Qué ventajas y limitaciones presentan?

Su principal ventaja es la facilidad de aplicación, debido a que requieren relativamente poca información y permiten obtener resultados en menor tiempo y con costos reducidos. Por ello, pueden ser útiles en evaluaciones preliminares, cuencas con información limitada y estudios en los que se requiere una primera aproximación al comportamiento del régimen de caudales.

Sin embargo, su principal limitación es que se concentran en las características hidrológicas y no representan de manera directa la respuesta de las especies, las condiciones físicas del hábitat, la calidad del agua, la geomorfología o los servicios ecosistémicos. Por esta razón, en estudios de mayor complejidad pueden complementarse con métodos hidráulicos, de simulación de hábitat, eco hidráulicos u holísticos.

Métodos hidráulicos

Los métodos hidráulicos relacionan el caudal con las características físicas del cauce y del hábitat disponible. Para ello, analizan variables como la profundidad, velocidad del flujo, ancho del cauce, perímetro mojado y tensión de corte.

Entre los métodos más representativos se encuentran:

- Método del perímetro mojado: identifica el punto a partir del cual una disminución del caudal puede generar una reducción significativa del hábitat disponible. Ha sido utilizado especialmente en ríos de montaña.

- Método de la profundidad crítica: determina la profundidad mínima requerida para mantener determinadas condiciones del hábitat y puede utilizarse en estudios relacionados con especies de peces migratorios.

- Métodos basados en la velocidad: relacionan la velocidad del flujo con los requerimientos hidráulicos de determinadas especies o comunidades acuáticas.

Una de sus principales ventajas es que permiten analizar directamente la relación entre el caudal y las condiciones físicas del cauce, proporcionando información más detallada que los métodos exclusivamente hidrológicos.

No obstante, requieren campañas de campo para obtener información topográfica e hidráulica y no incorporan por sí solos las interacciones ecológicas ni los procesos biológicos que determinan el funcionamiento del ecosistema. Además, los resultados pueden verse afectados por modificaciones geomorfológicas del cauce, como erosión, sedimentación o cambios en su configuración, por lo que la información puede requerir actualización.

Métodos de simulación de hábitat

Los métodos de simulación de hábitat integran información hidrológica, hidráulica y ecológica para analizar cómo los cambios en el caudal modifican la disponibilidad de hábitat para determinadas especies o comunidades biológicas.

Uno de los métodos más conocidos es PHABSIM (Physical Habitat Simulation System), que relaciona la geometría del cauce, la profundidad, la velocidad del flujo y las preferencias de hábitat de las especies seleccionadas. Entre sus resultados se encuentra el Área Ponderada Utilizable (Weighted Usable Area, WUA), utilizada como indicador de la disponibilidad de hábitat bajo diferentes condiciones de caudal.

Una de sus principales ventajas es la posibilidad de comparar diferentes escenarios y analizar cómo una variación del caudal puede modificar las condiciones del hábitat. Esto permite apoyar decisiones relacionadas con la operación de embalses, derivaciones, captaciones y otros proyectos que puedan modificar el régimen de flujo.

Sin embargo, su aplicación requiere mayor cantidad de información y recursos que los métodos anteriores. Es necesario realizar campañas de campo, recopilar información biológica de las especies objetivo y contar con profesionales especializados en hidrología, hidráulica, ecología y modelación. Por estas razones, su aplicación resulta especialmente pertinente en proyectos de mediana y gran escala o en ecosistemas de alta importancia ecológica.

Métodos holísticos

Los métodos holísticos consideran el río como un sistema ecológico y social complejo. Por ello, integran diferentes componentes, entre ellos la hidrología, hidráulica, geomorfología, biología, calidad del agua, aspectos sociales, economía y gobernanza.

Entre los principales métodos se encuentran:

- BBM (Building Block Methodology): desarrollada en Sudáfrica. Construye el régimen ambiental a partir de diferentes componentes o bloques de flujo, como caudales base, pulsos, crecientes e inundaciones, relacionándolos con funciones ecológicas específicas.

- DRIFT (Downstream Response to Imposed Flow Transformation): analiza los efectos ecológicos y sociales asociados con diferentes escenarios de regulación del flujo. Su aplicación resulta especialmente relevante en estudios relacionados con grandes embalses.

- ELOHA (Ecological Limits of Hydrologic Alteration): desarrollado por The Nature Conservancy. Busca establecer límites regionales de alteración hidrológica mediante el análisis de diferentes cuencas y tipos de ríos, por lo que puede ser útil para procesos de planificación y gestión del recurso hídrico.

La principal ventaja de estos métodos es su capacidad para integrar diferentes componentes del sistema y analizar no solo la conservación de la biodiversidad, sino también los servicios ecosistémicos y las necesidades de las comunidades relacionadas con el recurso hídrico.

Su aplicación, sin embargo, requiere una cantidad considerable de información, equipos interdisciplinarios y procesos de análisis y participación que pueden incrementar los costos y el tiempo de ejecución. Por ello, suelen emplearse en proyectos de gran envergadura, procesos de planificación de cuencas y estudios estratégicos que requieren una visión integral del sistema fluvial.

Métodos ecohidráulicos

Los métodos ecohidráulicos integran diferentes herramientas para analizar la relación entre el régimen de flujo, las condiciones hidráulicas y la respuesta de los ecosistemas acuáticos. Constituyen una línea de desarrollo más reciente y aprovechan los avances en modelación, análisis espacial y procesamiento de información.

Entre las herramientas utilizadas se encuentran HEC-RAS 2D, River2D, CASiMiR, Delft3D, MIKE 11, SWAT y WEAP, que permiten representar diferentes condiciones del sistema y analizar escenarios relacionados con cambios en el régimen de caudales.

Estas herramientas pueden emplearse para simular escenarios asociados con el cambio climático, la construcción y operación de presas, las variaciones en la demanda de agua y otras intervenciones que puedan modificar el comportamiento del sistema fluvial.

Tabla 2. Comparación de las metodologías para el cálculo del caudal ambiental

| Tipo de metodología | Variables principales | Información requerida | Complejidad | Precisión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hidrológica. | Caudal. | Series históricas. | Baja. | Baja. |
| Hidráulica. | Profundidad y velocidad. | Topografía y aforos. | Media. | Media. |
| Simulación de hábitat. | Hábitat físico. | Hidráulica y biología. | Alta. | Alta. |
| Holística. | Ecosistema completo. | Información interdisciplinaria. | Muy alta. | Muy alta. |
| Eco hidráulica. | Ecosistemas y modelos numéricos. | Modelación integrada. | Muy alta. | Muy alta. |

## 2.2 Nivel de complejidad de las metodologías para la estimación del caudal ambiental

Uno de los aspectos más importantes en la selección de una metodología para estimar el caudal ambiental es el nivel de complejidad que requiere su aplicación. La complejidad está determinada por diversos factores, entre ellos la disponibilidad y calidad de la información, el nivel de intervención del sistema fluvial, la magnitud del proyecto, los objetivos de conservación, los recursos técnicos y financieros disponibles y las exigencias normativas.

En términos generales, a mayor complejidad metodológica, se requiere una mayor cantidad de información, equipos especializados y personal interdisciplinario; sin embargo, también aumenta la precisión de los resultados y la capacidad para representar el funcionamiento ecológico del río. En este sentido, la Guía metodológica para la estimación del caudal ambiental del IDEAM propone un enfoque escalonado que permite adaptar la metodología a las condiciones particulares de cada estudio, lo que favorece una gestión eficiente y técnicamente sólida.

Las metodologías pueden agruparse en cuatro niveles de complejidad: básico, intermedio, avanzado y holístico.

| REALIZAR SLIDER |  |
| --- | --- |
| Nivel básico | Corresponde a estudios con información limitada, cuyo objetivo es obtener una aproximación inicial del régimen ambiental de flujo. Se aplica en estudios exploratorios, proyectos de pequeña escala, concesiones de agua de bajo impacto y cuencas con escasa instrumentación hidrológica. Información requerida: series históricas de caudales y precipitación, delimitación de la cuenca y cartografía básica. Métodos: Tennant, Tessmann, curvas de duración, Q95, 7Q10 y percentiles hidrológicos. Tiempo promedio: entre dos y seis semanas. Equipo técnico: ingeniero hidráulico, ingeniero ambiental e hidrólogo. Precisión: baja a media. |
| Nivel intermedio | Incorpora información hidráulica del cauce y permite relacionar el caudal con las condiciones físicas del hábitat. Se utiliza en estudios de aprovechamiento del agua, pequeños proyectos hidroeléctricos, obras hidráulicas y captaciones superficiales. Información requerida: topografía detallada, perfiles transversales, velocidades, profundidades, rugosidad y aforos. Métodos: perímetro mojado, profundidad crítica, modelos hidráulicos y HEC-RAS. Tiempo promedio: entre dos y cuatro meses. Equipo técnico: hidrólogo, ingeniero hidráulico, topógrafo y especialista en sistemas de información geográfica (SIG). Precisión: media. |
| Nivel avanzado | Integra variables hidráulicas y ecológicas mediante modelos de simulación de hábitat. Se utiliza principalmente en proyectos hidroeléctricos, trasvases, embalses, licencias ambientales y procesos de restauración fluvial. Incorpora especies indicadoras y evalúa la disponibilidad de hábitat bajo diferentes escenarios de caudal. Información requerida: datos hidrológicos, hidráulicos, biológicos y fisicoquímicos. Métodos: PHABSIM, River2D, CASiMiR y HEC-RAS 2D. Tiempo promedio: entre seis meses y un año. Equipo técnico: hidrólogo, ingeniero hidráulico, ecólogo, ictiólogo, limnólogo, especialista en SIG y modelador hidrológico. Precisión: alta. |
| Nivel holístico | Representa el mayor nivel de complejidad y busca definir un régimen ambiental integral, considerando el funcionamiento del ecosistema y los servicios ecosistémicos asociados. Se utiliza en la planificación nacional del recurso hídrico, el ordenamiento de cuencas, grandes proyectos hidroeléctricos, planes de restauración y evaluaciones ambientales estratégicas. Enfoque: integración de componentes hidrológicos, hidráulicos, ecológicos y socioambientales para establecer un régimen de caudal ambiental acorde con el funcionamiento integral de la cuenca. |

Figura 1. Información que integra el método holístico

La metodología colombiana del IDEAM incorpora muchos de estos principios mediante el análisis del régimen natural de flujo y la evaluación de los servicios ecosistémicos.

Tabla 3. Comparaciones de nivel de complejidad

| Característica | Básico | Intermedio | Avanzado | Holístico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Información hidrológica. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Información hidráulica. | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Información biológica. | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Calidad del agua. | ✘ | Parcial. | ✔ | ✔ |
| Información socioeconómica. | ✘ | ✘ | Parcial. | ✔ |
| Servicios ecosistémicos. | ✘ | ✘ | Parcial. | ✔ |
| Tiempo de ejecución. | Semanas. | 2-4 meses. | 6-12 meses. | >12 meses. |
| Costo. | Bajo. | Medio. | Alto. | Muy alto. |
| Precisión. | Baja. | Media. | Alta. | Muy alta. |

Factores que determinan el nivel de complejidad

La selección del nivel metodológico no depende exclusivamente de la disponibilidad de información. Antes de iniciar un estudio de caudal ambiental, es necesario analizar diversos factores relacionados con las características del proyecto, las condiciones del ecosistema, los requerimientos regulatorios y los recursos disponibles.

Tipo de proyecto: el nivel de análisis debe responder a las características, magnitud e impactos potenciales del proyecto. Por ejemplo, una captación destinada al abastecimiento rural generalmente requiere un nivel de análisis diferente al de una central hidroeléctrica de gran capacidad.

Estado del ecosistema: las condiciones de conservación o alteración del sistema fluvial determinan el grado de detalle requerido. Los ríos que presentan altos niveles de intervención requieren metodologías más integrales que permitan caracterizar las alteraciones existentes, evaluar sus efectos y orientar posibles medidas de manejo o restauración.

Disponibilidad de información: la cantidad, calidad y continuidad de los registros disponibles condicionan la selección metodológica. Las cuencas que cuentan con registros hidrológicos continuos durante varias décadas permiten desarrollar análisis más robustos que aquellas con información limitada o fragmentada.

Importancia ecológica: la presencia de especies endémicas, migratorias o amenazadas, así como de ecosistemas de especial interés para la conservación, incrementa la necesidad de realizar evaluaciones detalladas que permitan establecer condiciones de caudal compatibles con sus requerimientos ecológicos.

Exigencias regulatorias: los proyectos sujetos a procesos de licenciamiento ambiental suelen requerir estudios de mayor nivel de detalle que aquellos asociados exclusivamente con concesiones de agua, debido a la magnitud de sus posibles efectos sobre los ecosistemas y los usos del recurso.

Presupuesto: la complejidad metodológica también está condicionada por los recursos económicos disponibles. Los enfoques holísticos requieren campañas de campo prolongadas, modelación especializada y la participación de equipos interdisciplinarios, lo que representa mayores costos de ejecución.

Criterios para seleccionar la metodología

La selección de la metodología debe realizarse a partir de un análisis integral de las características del proyecto, las condiciones del sistema fluvial y los objetivos del estudio. Para ello, el equipo técnico debe considerar, entre otros, los siguientes interrogantes:

- ¿Cuál es el objetivo del estudio?

- ¿Cuál es el grado de alteración del río?

- ¿Existe información hidrológica suficiente, confiable y representativa?

- ¿Existen especies prioritarias o de especial interés para la conservación?

- ¿El proyecto está sujeto a licenciamiento ambiental?

- ¿Cuál es la escala espacial requerida para el análisis?

- ¿Qué nivel de incertidumbre resulta aceptable para la toma de decisiones?

- ¿Cuál es el presupuesto disponible para desarrollar el estudio?

El análisis de estos criterios permite seleccionar una metodología técnicamente pertinente y proporcional al nivel de complejidad del problema, evitando tanto la aplicación de métodos insuficientes como el uso de procedimientos excesivamente complejos frente a las necesidades reales del estudio.

Tendencias actuales

En los últimos años, la estimación del caudal ambiental ha incorporado herramientas tecnológicas que permiten mejorar la precisión de los análisis, optimizar el procesamiento de información y evaluar un mayor número de escenarios de gestión. Entre las principales tendencias se encuentran:

- modelación hidráulica bidimensional y tridimensional.

- sensores remotos y técnicas de teledetección.

- vehículos aéreos no tripulados (drones).

- inteligencia artificial aplicada a la predicción hidrológica.

- aprendizaje automático (Machine Learning) para la estimación de caudales.

- sistemas de información geográfica (SIG) avanzados.

- modelación integrada de cuencas bajo diferentes escenarios de cambio climático.

La incorporación de estas herramientas facilita la integración de información hidrológica, hidráulica, ecológica y espacial, y permite analizar diferentes escenarios de manejo del recurso hídrico. Su aplicación resulta especialmente relevante en cuencas sometidas a una alta presión por el uso del agua o que presentan condiciones de variabilidad climática y ambiental.

## 2.3 Información requerida para la estimación del caudal ambiental

La calidad de un estudio de caudal ambiental depende, en gran medida, de la cantidad, calidad, continuidad y representatividad de la información utilizada. La selección de una metodología técnicamente adecuada pierde efectividad cuando los datos de entrada son insuficientes, presentan inconsistencias o no representan de manera apropiada las condiciones hidrológicas, físicas y ecológicas del sistema fluvial.

En este sentido, la Guía metodológica para la estimación del caudal ambiental del IDEAM establece como fase inicial del estudio el levantamiento y la caracterización del cuerpo de agua. Este proceso comprende la recopilación, validación, análisis y organización de la información necesaria para comprender el funcionamiento de los sistemas hidrológico y ecológico. A partir de esta caracterización es posible establecer el régimen natural de flujo, determinar la condición ecológica objetivo y formular escenarios para el manejo del recurso hídrico.

La recopilación de información debe integrar fuentes primarias, obtenidas mediante trabajo de campo y mediciones directas, y fuentes secundarias, provenientes de bases de datos, estudios previos, registros históricos y cartografía oficial. En todos los casos, los datos deben someterse a procesos de revisión y validación que permitan garantizar su confiabilidad, actualidad y representatividad frente a las condiciones de la cuenca.

Tipos de información requerida

La estimación del caudal ambiental requiere integrar información de diferentes disciplinas para lograr una caracterización completa del sistema fluvial. En términos generales, se consideran seis grupos principales: información hidrológica, hidráulica, geomorfológica, climática, ecológica y socioeconómica.

Información hidrológica: constituye uno de los principales insumos para caracterizar el régimen natural de flujo y determinar las posibles alteraciones ocasionadas por las actividades humanas. Entre las variables de mayor importancia se encuentran los caudales medios diarios, máximos y mínimos; las series históricas de caudales; los caudales mensuales e instantáneos; los caudales ecológicos históricos; las curvas de duración; los hidrogramas; el balance hídrico y la escorrentía.

En lo posible, las series hidrológicas deben contar con una longitud suficiente para representar la variabilidad temporal de la cuenca. Como referencia, los registros de diez años o más pueden proporcionar una base útil para el análisis; sin embargo, las series de veinte o treinta años permiten caracterizar con mayor confiabilidad la variabilidad climática y la ocurrencia de eventos extremos, incluidos aquellos asociados con los fenómenos de El Niño y La Niña.

Información hidráulica: permite establecer la relación entre el caudal y las características físicas del cauce, así como analizar las condiciones hidráulicas asociadas con la disponibilidad de hábitat para los organismos acuáticos. Entre las principales variables se encuentran el ancho y la profundidad del cauce, la velocidad del agua, la pendiente longitudinal, la rugosidad, el radio hidráulico, la sección transversal, el perímetro mojado y el nivel del agua. Esta información resulta fundamental para la aplicación de modelos hidráulicos mediante herramientas como HEC-RAS y River2D.

Información geomorfológica: permite caracterizar la configuración y dinámica física del sistema fluvial, así como los procesos que condicionan la estabilidad del cauce y su funcionamiento ecológico. Entre las variables de interés se incluyen el tipo de cauce, la forma del valle, la granulometría, los procesos erosivos, la sedimentación, la estabilidad de los márgenes, la conectividad lateral y longitudinal y el transporte de sedimentos.

El análisis geomorfológico contribuye a identificar procesos de degradación, erosión o sedimentación que pueden modificar las características físicas del río y, en consecuencia, afectar su régimen natural y las condiciones de los hábitats acuáticos.

Información climática: las condiciones climáticas influyen directamente en la dinámica hidrológica de la cuenca y en la disponibilidad del recurso hídrico. Por esta razón, es necesario recopilar información sobre variables como precipitación, temperatura, humedad relativa, radiación solar, velocidad del viento, evaporación, evapotranspiración potencial e índices climáticos.

Asimismo, es recomendable considerar información relacionada con los fenómenos asociados con el ENOS (El Niño-Oscilación del Sur), debido a su influencia sobre la variabilidad climática e hidrológica de Colombia. La incorporación de estos registros permite reconocer períodos de condiciones hidrológicas atípicas y mejorar la interpretación de las variaciones observadas en el régimen de flujo.

Información ecológica: uno de los principales avances de las metodologías modernas consiste en incorporar información biológica en la determinación del caudal ambiental. Las principales variables incluyen:

Figura 2. Información ecológica requerida

Información fisicoquímica: la calidad del agua influye directamente en la funcionalidad del ecosistema. Los principales parámetros incluyen: temperatura; oxígeno disuelto; pH; conductividad; sólidos suspendidos; turbidez; DBO; DQO; nitrógeno; fósforo.

Información socioeconómica: las metodologías holísticas consideran que el agua cumple múltiples funciones para la sociedad. Por ello, resulta necesario caracterizar: abastecimiento humano; riego; generación hidroeléctrica; pesca; turismo; recreación; navegación; usos culturales; comunidades indígenas; comunidades afrodescendientes; conflictos por el agua. La evaluación de estos aspectos facilita la construcción de escenarios participativos para la asignación del recurso.

Fuentes de información

La calidad del estudio depende de utilizar fuentes oficiales y verificables.

En Colombia las principales son:

Tabla 4. Fuentes de información en Colombia

| Fuente | Información disponible |
| --- | --- |
| IDEAM | Caudales, estaciones hidrológicas, precipitación, climatología. |
| SIAC | Información ambiental nacional. |
| ANLA | Estudios ambientales y licencias. |
| CAR | Información regional del recurso hídrico. |
| Instituto Humboldt | Biodiversidad. |
| IGAC | Cartografía, modelos digitales de terreno. |
| DANE | Información socioeconómica. |
| Servicio Geológico Colombiano | Geología y amenazas. |

Además de estas fuentes nacionales, pueden consultarse bases de datos internacionales como: FAO AQUASTAT; NASA EarthData; Copernicus; HydroSHEDS; Global Runoff Data Centre (GRDC).

Levantamiento de información en campo

Aunque actualmente existe una gran cantidad de información secundaria, la mayoría de los estudios requieren campañas de campo para validar las condiciones reales del río.

Las actividades de campo generalmente incluyen:

- Aforos: para determinar el caudal instantáneo.

- Levantamientos topográficos: medición de perfiles transversales y longitudinales.

- Muestreo biológico: inventarios de peces, macroinvertebrados y vegetación.

- Muestreo de calidad del agua: análisis fisicoquímicos y microbiológicos.

- Caracterización geomorfológica: evaluación de estabilidad del cauce y sedimentos.

- Encuestas comunitarias: identificación de usos tradicionales y percepción del recurso.

Equipos utilizados

La selección de equipos depende de la complejidad del estudio.

- Equipos hidrológicos

- Molinete hidrométrico.

- ADCP.

- Limnímetros.

- Sensores de nivel.

- Pluviómetros.

- Equipos topográficos

- Estación total.

- GPS diferencial.

- RTK.

- Nivel automático.

- Drones con fotogrametría.

- Equipos hidráulicos

- Ecosonda.

- Perfilador acústico.

- Corrientómetro electromagnético.

- Equipos para calidad del agua

- Multiparámetro portátil.

- Oxímetro.

- Conductímetro.

- Turbidímetro.

- pH-metro.

- Equipos biológicos

- Redes Surber.

- Redes de arrastre.

- Trampas para peces.

- Redes de mano.

- Lupas estereoscópicas.

Herramientas informáticas

Actualmente, los estudios de caudal ambiental incorporan diversas plataformas especializadas.

- Modelación hidrológica: HEC-HMS, SWAT, WEAP.

- Modelación hidráulica: HEC-RAS, River2D, MIKE 11, Delft3D.

- Sistemas de Información Geográfica: ArcGIS, QGIS.

- Procesamiento estadístico: R, Python, SPSS.

- Análisis hidrológico: IHA (Indicators of Hydrologic Alteration).

- Sensores remotos: Google Earth Engine, Sentinel Hub.

La integración de estas herramientas permite simular escenarios futuros, evaluar el impacto del cambio climático y optimizar la gestión del recurso hídrico.

Calidad y validación de la información

Antes de utilizar la información recopilada, es indispensable verificar su calidad mediante procedimientos de control y validación.

Entre los aspectos que deben revisarse se encuentran:

- continuidad de las series.

- datos faltantes.

- valores atípicos.

- consistencia temporal.

- consistencia espacial.

- Homogeneidad.

- representatividad hidrológica.

Cuando existen vacíos en las series históricas pueden utilizarse métodos de regionalización hidrológica o modelos de simulación, siempre documentando claramente los procedimientos empleados.

Tabla 5. Cuadro resumen

| Tipo de información | Variables principales | Aplicación |
| --- | --- | --- |
| Hidrológica. | Caudales, precipitación, hidrogramas. | Régimen natural de flujo. |
| Hidráulica. | Velocidad, profundidad, geometría. | Modelación hidráulica. |
| Geomorfológica. | Sedimentos, erosión, estabilidad. | Dinámica fluvial. |
| Climática. | Precipitación, temperatura, evaporación. | Balance hídrico. |
| Biológica. | Peces, macroinvertebrados, vegetación. | Condición ecológica. |
| Calidad del agua. | Oxígeno, pH, nutrientes. | Funcionamiento ecológico. |
| Socioeconómica. | Usos del agua, comunidades. | Servicios ecosistémicos. |

## 2.4 Casos de aplicación de metodologías para la estimación del caudal ambiental

Las metodologías para la estimación del caudal ambiental adquieren verdadero valor cuando se aplican a la resolución de problemas concretos de gestión del recurso hídrico. Aunque existen principios generales ampliamente aceptados, cada cuenca hidrográfica presenta condiciones hidrológicas, ecológicas, sociales y económicas particulares, lo que hace necesario adaptar las metodologías a las características específicas de cada territorio.

La experiencia internacional demuestra que no existe una única metodología válida para todos los escenarios. En algunos casos, un método hidrológico puede ser suficiente para pequeñas captaciones de agua, mientras que en proyectos hidroeléctricos o de gran infraestructura resulta indispensable aplicar metodologías holísticas que integren componentes hidrológicos, hidráulicos, ecológicos y sociales.

En Colombia, la aplicación de la Guía metodológica para la estimación del caudal ambiental ha permitido desarrollar estudios con un enfoque ecosistémico, orientados a conservar el régimen natural de flujo y los servicios ecosistémicos asociados. Estos avances se complementan con experiencias internacionales que han contribuido de manera significativa al desarrollo científico del concepto de caudal ambiental.

| REVISAR SI SE PUEDE REALIZAR UN ACORDEÓN CON LA INFORMACIÓN |  |
| --- | --- |
| Caso de estudio 1. Río Bogotá (Colombia) | Contexto: es uno de los sistemas hídricos más importantes y más intervenidos de Colombia, debido al crecimiento urbano, la expansión industrial y el desarrollo de infraestructura hidráulica. Estas presiones han alterado el régimen natural de flujo y afectado la calidad del agua, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Metodología: en 2019, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el IDEAM desarrollaron una metodología con enfoque holístico basada en el régimen natural de flujo. El estudio comprendió la recopilación y caracterización de información, la estimación del régimen ambiental considerando el funcionamiento ecológico y la evaluación de los servicios ecosistémicos. Se analizaron magnitud, frecuencia, duración, oportunidad (timing) y tasa de cambio. Resultados: se determinó que la conservación del ecosistema requiere preservar la variabilidad natural del río y no únicamente mantener un caudal mínimo. Se plantearon medidas de restauración ecológica, control de vertimientos, regulación de captaciones, monitoreo hidrológico y seguimiento biológico. Lecciones aprendidas: el caudal ambiental debe entenderse como un régimen de flujo; la integración entre hidrología y ecología fortalece la toma de decisiones; y el monitoreo continuo permite implementar procesos de gestión adaptativa. |
| Caso de estudio 2. Building Block Methodology (Sudáfrica) | Contexto: durante la década de 1990, Sudáfrica enfrentó una creciente presión sobre sus recursos hídricos debido a la expansión agrícola, la construcción de embalses y el aumento de la demanda urbana. Esta situación impulsó el desarrollo de la Building Block Methodology (BBM), considerada una de las metodologías holísticas más influyentes. Metodología: identifica los principales componentes del régimen natural de flujo y los representa mediante bloques hidrológicos necesarios para conservar el funcionamiento ecológico del río. Estos incluyen caudal base, pulsos de caudal, crecientes estacionales e inundaciones extraordinarias, relacionados con funciones como la reproducción de peces, el transporte de sedimentos, la renovación de nutrientes y la conectividad entre ecosistemas. Resultados: su aplicación permitió establecer reservas de agua para el ambiente en el marco de la legislación sudafricana y fortalecer la planificación de los recursos hídricos en diferentes cuencas. Lecciones aprendidas: la conservación ecológica requiere mantener una variedad de eventos hidrológicos; la participación de equipos interdisciplinarios mejora la confiabilidad de los estudios; y la gestión adaptativa facilita el ajuste progresivo del régimen ambiental. |
| Caso de estudio 3. Range of Variability Approach (Estados Unidos) | Contexto: numerosos ríos de Estados Unidos han experimentado alteraciones significativas debido a la construcción de presas y embalses. Para evaluar estos cambios, The Nature Conservancy desarrolló el Range of Variability Approach (RVA), basado en el análisis de la variabilidad hidrológica natural. Metodología: compara el régimen natural con el régimen alterado mediante 32 indicadores hidrológicos agrupados en cinco componentes: magnitud, frecuencia, duración, oportunidad y tasa de cambio. Posteriormente, se determina el grado de alteración hidrológica generado por las actividades humanas. Resultados: el RVA permitió ajustar las reglas de operación de diferentes embalses para aproximar los caudales liberados al comportamiento natural de los ríos, favoreciendo la recuperación de hábitats acuáticos y la biodiversidad. Lecciones aprendidas: la variabilidad hidrológica es tan importante como el volumen de agua; el análisis de indicadores facilita el seguimiento del estado ecológico de los ríos; y la gestión basada en evidencia contribuye a la sostenibilidad de las infraestructuras hidráulicas. |
| Caso de estudio 4. Cuenca Murray-Darling (Australia) | Contexto: la cuenca Murray-Darling concentra una parte importante de la producción agrícola de Australia y ha experimentado una intensa regulación hidráulica. La reducción de los caudales naturales afectó humedales, bosques ribereños y especies de peces nativos. Metodología: se implementó un programa nacional de asignación de caudales ambientales basado en modelación hidrológica, modelación hidráulica, monitoreo ecológico, gestión adaptativa y participación comunitaria. Resultados: las acciones implementadas contribuyeron a recuperar humedales, mejorar la reproducción de peces, restaurar bosques ribereños y fortalecer la conectividad ecológica. Lecciones aprendidas: el monitoreo permanente es indispensable para evaluar la efectividad del caudal ambiental; la participación de usuarios y autoridades facilita la implementación de medidas de gestión; y la asignación de agua para el ambiente puede coexistir con los usos productivos cuando existe una planificación adecuada. |
| Caso de estudio 5. Río Grande-Río Bravo (Estados Unidos-México) | Contexto: el Río Grande o Río Bravo constituye una cuenca internacional compartida entre Estados Unidos y México, caracterizada por una alta demanda de agua para la agricultura, el abastecimiento urbano y la generación de energía. Las alteraciones hidrológicas y la disminución de los caudales naturales motivaron estudios de caudales ambientales con un enfoque de gobernanza multinivel. Metodología: los estudios integraron hidrología, ecología, gobernanza, análisis institucional y participación de actores. Además, se evaluaron diferentes escenarios de asignación del recurso hídrico, considerando simultáneamente los requerimientos ambientales y las demandas sociales. Resultados: se identificaron oportunidades para fortalecer la cooperación binacional y establecer reservas de agua destinadas a la conservación de los ecosistemas. Lecciones aprendidas: la gestión del caudal ambiental requiere coordinación entre múltiples instituciones; los acuerdos de gobernanza son tan importantes como los análisis hidrológicos; y la conservación del régimen natural favorece tanto la biodiversidad como la seguridad hídrica. |

## 2.5 Análisis del caso: selección de la metodología para estimar el caudal ambiental

La Corporación Autónoma Regional (CAR) evaluó un estudio para determinar el caudal ambiental de un río donde se proyectaba una nueva captación de agua. Aunque se contaba con 22 años de registros hidrológicos, información hidráulica, datos ecológicos y antecedentes sobre los usos del recurso, la autoridad identificó que una metodología exclusivamente hidrológica no era suficiente para representar las necesidades del ecosistema y de los usuarios ubicados aguas abajo.

Durante la evaluación se analizaron tres alternativas:

- Metodología hidrológica: permitía caracterizar el comportamiento de los caudales a partir de registros históricos, pero no representaba por sí sola las necesidades ecológicas y sociales.

- Metodología hidráulica: permitía relacionar el caudal con la profundidad, la velocidad y el área mojada, pero no determinaba directamente los requerimientos biológicos.

- Metodología eco hidráulica: permitía relacionar las condiciones hidráulicas con los requerimientos de hábitat de determinadas especies, aunque no integraba por sí sola todos los componentes sociales y productivos.

¿Qué decisión tomó la CAR?

La autoridad recomendó un enfoque metodológico integrado, que utilizara la información hidrológica como base y la complementara con análisis hidráulicos, ecológicos y socioeconómicos.

- Caracterizar el régimen hidrológico

Analizar los caudales históricos y las diferencias entre las temporadas secas y lluviosas.

- Evaluar las condiciones hidráulicas

Determinar cómo cambia el comportamiento del agua según el caudal disponible.

- Analizar las necesidades ecológicas

Identificar los requerimientos del humedal, las comunidades acuáticas y las especies relevantes.

- Considerar los usos del agua

Reconocer las necesidades de abastecimiento humano y de las actividades productivas aguas abajo.

- Justificar y hacer seguimiento

Establecer el caudal ambiental propuesto, evaluar los efectos de la captación y definir medidas de monitoreo.

¿Qué enseñanza deja el caso?

La selección de una metodología debe responder a las características del río, la información disponible, la importancia ecológica y los objetivos del estudio. No basta con calcular un caudal mínimo: es necesario comprender cómo la captación puede afectar el ecosistema y los diferentes usos del agua.

# SÍNTESIS

En este componente formativo se comprendió la importancia de planificar técnicamente un estudio de caudal ambiental mediante la organización de actividades, tiempos, responsables y recursos, de acuerdo con la metodología seleccionada. Asimismo, se reconoció la importancia de estructurar un plan de trabajo que articule las actividades de gabinete, campo, procesamiento y análisis de información.

También se identificó el aporte de las herramientas digitales para la gestión y el seguimiento de los estudios, así como la importancia de elaborar un presupuesto que contemple los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros necesarios. De esta manera, se fortalecieron conocimientos para planificar estudios de caudal ambiental con criterios de eficiencia, calidad y cumplimiento de los requerimientos técnicos y ambientales aplicables.

# ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

Se adjunta el archivo con el formato de AD

# GLOSARIO

- Actividades de campo: tareas realizadas directamente en el área de estudio para recopilar información hidrológica, hidráulica y ecológica.

- Caudal ambiental: régimen de flujo de agua necesario para mantener los ecosistemas acuáticos y los servicios ecosistémicos asociados.

- Cronograma: herramienta de planificación que organiza las actividades de un estudio según su duración, secuencia y fechas de ejecución.

- Estudio de caudal ambiental: proceso técnico que permite determinar las condiciones de flujo necesarias para mantener el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos.

- Gestión de proyectos: conjunto de procesos orientados a planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades y los recursos de un proyecto.

- Herramientas digitales: aplicaciones y programas informáticos que facilitan la planificación, el procesamiento de datos, la modelación y el seguimiento de un estudio.

- Información hidrológica: datos relacionados con el comportamiento del agua, como caudales, precipitaciones, escorrentía y variaciones temporales del flujo.

- Metodología: conjunto de procedimientos y técnicas seleccionados para desarrollar un estudio y alcanzar sus objetivos.

- Modelación hidráulica: representación del comportamiento del agua mediante modelos que permiten analizar variables como velocidad, profundidad y nivel del flujo.

- Monitoreo: seguimiento sistemático de variables y condiciones ambientales para evaluar cambios y verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

- Plan de trabajo: documento que establece las actividades, los responsables, los tiempos y los recursos necesarios para ejecutar un estudio.

- Presupuesto: estimación de los costos asociados con el personal, los equipos, las actividades de campo, el procesamiento de datos y los productos técnicos.

- Recursos técnicos: equipos, instrumentos, materiales y conocimientos especializados requeridos para desarrollar las actividades de un estudio.

- Sistemas de Información Geográfica (SIG): herramientas tecnológicas que permiten recopilar, gestionar, analizar y representar información geográfica relacionada con la cuenca y el sistema fluvial.

- Trabajo interdisciplinario: colaboración entre profesionales de diferentes áreas del conocimiento para integrar perspectivas y desarrollar estudios de caudal ambiental de manera integral.

# REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acreman, M., et al. (2014). Environmental flows for natural, hybrid, and novel riverine ecosystems in a changing world. Frontiers in Ecology and the Environment, 12(8), 466–473.

Arthington, A. H. (2023). Environmental flows: From theory to implementation in a changing world. River Research and Applications, 39(5), 695–709.

Álvarez Villanueva, J. I., & Huamán Vidaurre, J. F. (2022). Modelos hidrológicos para la estimación de caudal ecológico. Manglar, 19(2), 201–207.

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2022). Estudio Nacional del Agua 2022.

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, & Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2017). Guía metodológica para la estimación del caudal ambiental.

King, J. M., Tharme, R. E., & De Villiers, M. S. (Eds.). (2008). Environmental flow assessments for rivers: Manual for the Building Block Methodology. Water Research Commission.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2018). Metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, & Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2019). Metodología para la estimación del caudal ambiental en el río Bogotá.

Pastor, A. V., Ludwig, F., Biemans, H., Hoff, H., & Kabat, P. (2014). Accounting for environmental flow requirements in global water assessments. Hydrology and Earth System Sciences, 18, 5041–5059.

Poff, N. L., & Zimmerman, J. K. H. (2010). Ecological responses to altered flow regimes: A literature review to inform environmental flows science and management. Freshwater Biology, 55(1), 194–205.

Richter, B. D., Baumgartner, J. V., Wigington, R., & Braun, D. P. (1997). How much water does a river need? Freshwater Biology, 37(1), 231–249.

Sandoval-Solis, S., et al. (2022). Environmental flows in the Rio Grande–Rio Bravo basin. Ecology and Society, 27(1), Article 20.

Tharme, R. E. (2003). A global perspective on environmental flow assessment: Emerging trends in the development and application of environmental flow methodologies for rivers. River Research and Applications, 19(5–6), 397–441.

The Nature Conservancy. (2009). Indicators of Hydrologic Alteration (IHA), Version 7.1: User’s manual.

UNESCO. (2020). Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2020: Agua y cambio climático.

UNESCO. (2022). Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2022: Aguas subterráneas. Hacer visible el recurso invisible.

# CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia (Para el SENA indicar Regional y Centro de Formación) | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Margarita Inés Viloria Villegas | Profesional 04 | Centro Biotecnológico del Caribe - Regional Cesar | Julio de 2026 |

# CONTROL DE CAMBIOS

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Erika Fernanda Mejía Pinzón | Evaluadora instruccional | Centro agroturístico – Regional Santander | Octubre de 2026 | Adaptación a ambientes virtuales de aprendizaje AVA, según lineamientos del Ecosistema |